五1、选题5：气象观测站嵌入式数据采集与Web预报系统

1. 课题概述

应用场景

校园气象站、农业气象站、区域气象监测点的数据采集与精细化预报服务。

建设目标

构建气象观测数据采集与精细化预报Web平台，实现多站点气象数据的实时采集、质量控制、存储展示、预报预警和数据服务，为教学、科研和农业生产提供气象支撑。

硬件对接范围

风速风向传感器、雨量计、温湿度气压传感器、日照辐射传感器、蒸发皿、能见度仪等嵌入式气象设备（其他老师负责）。

Web应用核心功能

开发气象数据Web展示平台，实现实时气象数据仪表盘、历史数据查询、趋势图表分析、灾害天气告警、数据下载、气象要素热力图等功能，支持多站点对比分析。

Agent智能体核心价值

数据采集Agent定时轮询各气象传感器，异常数据自动校验修正；预报Agent结合本地观测数据与数值预报模式生成精细化短临预报；告警Agent监测暴雨、大风、高温等灾害阈值并触发多渠道预警；质控Agent自动完成气象数据质量控制与缺测插补。

2. 技术架构设计

系统采用七层架构设计，自上而下分别为表现层、Web应用层、Agent智能体层、业务支撑层、数据层、接入层和终端感知层，各层职责清晰、松耦合设计。

| 架构层级 | 核心组件 | 技术选型 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表现层 | Web前端 | Vue3 + ECharts + 高德地图 + DataV | 实时监测、数据查询、预报预警、统计分析、数据服务、系统管理 |
| Web应用层 | Spring Boot后端 | Spring Boot + Spring Security + MyBatis Plus | 站点管理、数据服务、预报服务、告警服务、统计服务、用户服务 |
| Agent智能体层 | 多智能体协同 | Spring AI + LangChain4j + 时间序列预测模型 | 数据采集Agent、质量控制Agent、预报Agent、告警Agent、报表Agent |
| 业务支撑层 | 中间件 | RabbitMQ + Redis + Nginx | 消息队列、缓存、反向代理 |
| 数据层 | 数据存储 | MySQL + InfluxDB + GRIB数据存储 | 业务数据、气象时序数据、数值预报产品数据 |
| 接入层 | 采集网关 | 气象通讯协议（自动站协议） + MQTT | 多要素气象站数据采集、分钟级/小时级数据上报 |
| 终端层 | 气象观测设备 | 各类气象传感器、数据采集器、供电通讯模块 | 气象要素观测（硬件老师负责） |

3. 核心模块详解

系统包含七大核心功能模块，覆盖从设备接入、数据处理、智能决策到前端展示的完整业务链条。各模块设计如下：

| 模块名称 | 功能描述 | 技术实现要点 |
| --- | --- | --- |
| 实时气象监测模块 | 多站点实时数据展示 | GIS地图站点分布与实时数据，实时数据仪表盘（温湿度、风速风向、气压、雨量、辐射），气象要素曲线图，多站点数据对比 |
| 数据采集与质控Agent模块 | 自动采集与质量控制 | 定时自动采集（分钟/小时级），数据质量检验（极值检查、时间一致性、空间一致性），缺测数据智能插补，可疑数据标记与人工审核 |
| 精细化预报模块 | AI短临预报服务 | 结合本地观测数据和数值预报模式，0-72小时精细化预报，气温、降水、风速等多要素预报，预报准确率检验与评估，预报产品可视化 |
| 灾害告警Agent模块 | 灾害天气智能预警 | 多阈值告警配置（暴雨、大风、高温、寒潮、冰雹），告警等级划分与升级机制，多渠道推送（Web/短信/邮件/微信），告警历史查询与统计，预警信号可视化 |
| 数据查询与统计模块 | 历史数据查询与统计分析 | 多条件组合查询，日/月/年统计报表，极值统计，气候平均值对比，数据导出（Excel/CSV/TXT），数据共享接口 |
| 气象服务模块 | 面向用户的气象服务 | 农业气象服务（作物生长期预报、病虫害气象条件），旅游气象服务，出行指数预报，科普宣传内容管理 |
| 站点与系统管理模块 | 基础信息管理 | 站点档案管理（基本信息、设备清单、地理位置），设备运维记录，用户权限管理，系统参数配置，操作日志 |

4. 实践价值与应用前景

可服务于校园教学、农业科研、地方气象部门，预报精度提升15%，填补区域精细化气象服务空白。